竞争性磋商文件

采购项目编号：QYHH2025-115

采购项目名称：英德中学校园加装电子监控设备

清远市恒辉招标有限公司  编制

日期：2025年12月

- 目   录

第一部分、采购邀请函	3

第二部分、采购项目内容	7

一、采购项目需求	8

二、采购项目商务要求	13

第三部分、供应商须知	20

一、说明	21

二、竞争性磋商文件	22

三、磋商响应文件的编制	22

四、磋商报价要求	22

五、保证金	23

六、磋商响应文件的份数、签署、封装和递交	23

七、磋商的步骤	24

八、确定成交供应商办法	25

九、质疑和投诉	25

十、授予合同	26

十一、项目验收	26

十二、适用法律	26

附件1：资格性和符合性检查表	27

附件2：评分细则附表	28

第四部分、拟签订的合同文本	30

第五部分、竞争性磋商响应文件格式	36

一、自查表	38

评审项目响应资料表	39

二、资格性文件	40

(一)响应函	41

(二)法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	42

(三)采购供应商反商业贿赂承诺书	44

(四)竞争性磋商承诺书	45

(五)资格性要求	46

三、商务部分	48

四、技术（服务）部分	50

五、价格部分	54

第一部分、采购邀请函

采购邀请函

项目概况 英德中学校园加装电子监控设备的潜在供应商应在清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号获取采购文件，并于2025年12月15日10时00分00秒（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QYHH2025-115

项目名称：英德中学校园加装电子监控设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额：516,528.59元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子监控设备 | 1批 | 详见采购项目要求 | 516,528.59元 | 否 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：以合同实际签订期限为准。

二、申请人的资格要求：

1.本项目的基本资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【响应文件中提供《资格承诺函》（详见响应文件格式）】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【响应文件中提供《资格承诺函》（详见响应文件格式）】。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：【响应文件中提供《响应承诺书》（详见响应文件格式）】。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）【响应文件中提供《资格承诺函》（详见响应文件格式）】

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【以资格审查人员于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，响应文件中需附有相关证明资料。】

（2）公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：①被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。③以联合体形式参与采购活动的供应商。【响应文件中提供《响应承诺书》（详见响应文件格式）】

三、获取采购文件

时间：2025年12月5日至2025年12月11日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号

方式：现场领购（或邮寄，邮寄的以代理机构签收的时间为准）。领购时需提交《获取采购文件登记表》（下载地址：清远市恒辉招标有限公司（http://www.qyhhzb.com/），加盖公章办理。

售价（元）：200

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月15日10点00分（北京时间）

地点：清远市恒辉招标有限公司开标室（清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号）

五、开启

时间：2025年12月15日10点00分（北京时间）

地点：清远市恒辉招标有限公司评标室（清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：英德市英德中学

地址：广东省英德市英城教育路172号

联系方式：0763-2283454

2.采购代理机构信息

名称：清远市恒辉招标有限公司

地址：清远市清城区广清大道85号澳星雅轩1层04号

联系方式：0763-3783383

3.项目联系方式

项目联系人：李振杰

电话：0763-3783383

第二部分、采购项目内容

一、采购项目需求

- 注：

- 1、本竞争性磋商文件中所涉及的设备品牌、型号、图片仅供参考，并无任何限制性。供应商在本次响应中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于竞争性磋商文件的要求。

- 2、竞争性磋商文件中如涉及产品的规格、尺寸等不能从数量上体现优劣的指标，且竞争性磋商文件中未具体注明大于或等于或小于要求的，允许±5%的偏离范围，但必须完全满足项目的实际使用要求。

（一）采购项目需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量（单位） | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子监控设备 | 1批 | 516,528.59元 |  |

（二）采购项目技术要求

| 英德中学监控系统需求及参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、宿舍围墙及运动场及围墙、13栋宿舍监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ●全彩筒机 | （1）400万定焦智能筒型网络摄像机 （2）最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 （3）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 （4）支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m （5）支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 （6）支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 （7）支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 （8）支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 （9）1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能 （10）符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 支 | 48 |  |
| 2 | 全彩半球摄像机 | 400万定焦智能海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 个 | 1 |  |
| 3 | ●硬盘录像机 | （1）3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 （2）【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 （3）【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 |  |
| 4 | ●监控硬盘 | （1）12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM （2）AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 （3）空气盘， CMR传统磁记录 （4）传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 （5）高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 （6）满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 （7）支持5年有限质保服务 （8）适用海拔高度范围-305m至3050m （9）标称容量：12TB （10）外形规格：3.5-inch （11）接口类型：SATA （12）刻录技术：CMR （13）转速：7200RPM （14）缓存：512MB （15）最大读取速度：265MB/s （16）接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s （17）平均读写功率（W）：9.1W （18）加载/卸载周期：600,000 （19）MTBF：2,500,000 （20）年负荷（TB/年）：550TB （21）工作状态温度(°C)：0-65℃ （22）尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 只 | 16 |  |
| 5 | 上墙屏幕系列 | 4K物理分辨率高达3840 x 2160 ，画面细腻、清晰。 | 台 | 2 |  |
| 6 | LCD屏支架 | 55寸-壁挂支架 | 个 | 2 |  |
| 7 | 视频线 | HDMI电缆,1080P,10m,黑色 端子镀金 耐氧化 阻抗小 信号传输更稳定 | 根 | 2 |  |
| 8 | 网线 | 超5类室内网线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等 | 箱 | 10 |  |
| 9 | 网线（户外） | 超5类室外网线，一箱300米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等 | 米 | 800 |  |
| 10 | 电源线 | RVV软护套线3芯 6平方国标电源线 100m/扎 | 扎 | 10 |  |
| 11 | 电源线 | RVV软护套线3芯 4平方国标电源线 100m/扎 | 扎 | 11 |  |
| 12 | 电源线 | RVV软护套线3芯 2.5平方国标电源线 100m/扎 | 扎 | 5 |  |
| 13 | 24芯光纤 | 国产，铠装24芯单模室外光纤线 | 米 | 450 |  |
| 14 | 12芯光纤 | 国产，铠装12芯单模室外光纤线 | 米 | 500 |  |
| 15 | 4芯光纤 | 国产，铠装4芯单模室外光纤线 | 米 | 600 |  |
| 16 | 汇总交换机 | 16口 支持VLAN 1000Mbps | 台 | 2 | 18栋 体育场 |
| 17 | 9+1POE交换机 | 8口全POE供电 1000Mbps 支持VLAN | 台 | 2 | 1光9电交换机 |
| 18 | 4+1POE交换机 | 4口全POE供电 1000Mbps | 台 | 16 | 1光4电交换机 |
| 19 | 千兆光端机 | 1000Mbps 速率1.25Gbps单模单纤模块 | 对 | 16 |  |
| 20 | 尾纤跳线 | 国产 | 条 | 66 |  |
| 21 | 熔纤 | 现场施工 | 点 | 66 |  |
| 22 | 24光8电光纤交换机 | 1000Mbps 支持VLAN | 台 | 1 |  |
| 23 | 专业监控杆 | 国产，3.5-4米 | 条 | 4 |  |
| 24 | 监控操作台 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 25 | 光纤盘纤盒 | 国产 | 个 | 16 |  |
| 26 | 普通交换机 装载壁式柜 | 国产 | 个 | 16 |  |
| 27 | 6U挂壁式机柜 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 28 | PUD电源 | 国产 | 个 | 4 |  |
| 29 | 漏电开关 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 30 | 电源插座 | 国产 | 只 | 16 |  |
| 二、校园公共区域、围墙监控系统 |  |  |  |  |  |
| 31 | ●全彩筒机 | （1）400万定焦智能筒型网络摄像机 （2）最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 （3）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 （4）支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m （5）支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入 （6）支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警 （7）支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 （8）支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 （9）1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能 （10）符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 支 | 39 |  |
| 32 | ●硬盘录像机 | （1）3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 （2）【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 （3）【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 |  |
| 33 | ●监控硬盘 | （1）12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM （2）AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 （3）空气盘， CMR传统磁记录 （4）传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 （5）高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 （6）满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 （7）支持5年有限质保服务 （8）适用海拔高度范围-305m至3050m （9）标称容量：12TB （10）外形规格：3.5-inch （11）接口类型：SATA （12）刻录技术：CMR （13）转速：7200RPM （14）缓存：512MB （15）最大读取速度：265MB/s （16）接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s （17）平均读写功率（W）：9.1W （18）加载/卸载周期：600,000 （19）MTBF：2,500,000 （20）年负荷（TB/年）：550TB （21）工作状态温度(°C)：0-65℃ （22）尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 只 | 16 |  |
| 34 | 视频线 | HDMI电缆,1080P,10m,黑色 端子镀金 耐氧化 阻抗小 信号传输更稳定 | 根 | 1 |  |
| 35 | 网线 | 超5类室内网线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等 | 箱 | 14 |  |
| 36 | 网线（户外） | 超5类室外网线，一箱300米，0.5mm无氧铜，双层PVC护套，阻燃等 | 米 | 3000 |  |
| 37 | 电源线 | RVV软护套线3芯 6平方国标电源线 | 扎 | 12 |  |
| 38 | 电源线 | RVV软护套线3芯 4平方国标电源线 | 扎 | 9 |  |
| 39 | 电源线 | RVV软护套线3芯 2.5平方国标电源线 | 扎 | 6 |  |
| 40 | 24芯光纤 | 国产，铠装24芯单模室外光纤线 | 米 | 600 |  |
| 41 | 12芯光纤 | 国产，铠装12芯单模室外光纤线 | 米 | 250 |  |
| 42 | 4芯光纤 | 国产，铠装4芯单模室外光纤线 | 米 | 350 |  |
| 43 | 汇总交换机 | 16口 支持VLAN 1000Mbps | 台 | 3 | 高三级 图书馆 东值班室 |
| 44 | 9+1POE交换机 | 8口全POE供电 1000Mbps 支持VLAN | 台 | 1 | 1光9电交换机 |
| 45 | 4+1POE交换机 | 4口全POE供电 1000Mbps | 台 | 19 | 1光4电交换机 |
| 46 | 千兆光端机 | 1000Mbps 速率1.25Gbps单模单纤模块 | 台 | 16 |  |
| 47 | 尾纤跳线 | 国产 | 条 | 32 |  |
| 48 | 熔纤 | 现场施工 | 点 | 32 |  |
| 49 | 24光8电光纤交换机 | 1000Mbps 支持VLAN | 台 | 1 |  |
| 50 | 专业监控杆 | 国产，3.5-4米 | 条 | 6 |  |
| 51 | 光纤盘纤盒 | 国产 | 个 | 32 |  |
| 52 | 普通交换机 装载壁式箱 | 国产 | 个 | 16 |  |
| 53 | 6U挂壁式机柜 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 54 | PUD电源 | 国产 | 个 | 4 |  |
| 55 | 漏电开关 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 56 | 电源插座 | 国产 | 只 | 16 |  |
| 三、管线敷设施工 |  |  |  |  |  |
| 57 | 地笼 | 现场施工 | 个 | 6 |  |
| 58 | 4分PVC线管 | 3.8m | 条 | 2400 |  |
| 59 | 混凝土 | 现场施工 | 方 | 8 |  |
| 60 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 61 | 图纸费 |  | 项 | 1 |  |
| 62 | 第三方验收 |  | 项 | 1 |  |
| 四、原有设备升级录像存储时间≥90日 |  |  |  |  |  |
| 1、英德中学校园高清监控系统（大门口值班室） |  |  |  |  |  |
| 63 | 监控企业级硬盘 | 3.5 HDD,10TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) | 个 | 16 | 原有6TB硬盘7个，4TB硬盘7个，录像52天 |
| 2、英德中学校园高清监控系统（大门口值班室） |  |  |  |  |  |
| 64 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 原有18支摄像机 |
| 65 | 监控企业级硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：12TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：9.1W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 个 | 16 | 4盘位硬盘录像机，原有6TB硬盘4个，录像天数72天 |
| 3、英德中学高中宿舍区域高清监控系统 |  |  |  |  |  |
| 66 | 监控企业级硬盘 | 3.5 HDD,10TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) | 个 | 16 | 原有6TB硬盘2个，4TB硬盘6个录像天数32天 |
| 4、英德中学初中宿舍高清监控系统 |  |  |  |  |  |
| 67 | 监控企业级硬盘 | 3.5 HDD,10TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) | 个 | 12 | 原有6TB硬盘4个，，录像52天 |
| 5、英德中学初中宿舍高清监控系统 |  |  |  |  |  |
| 68 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 原有32支摄像机 |
| 69 | 监控企业级硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：12TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：265MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：9.1W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 个 | 12 | 4盘位硬盘录像机，原有6TB硬盘4个，，录像35天 |

二、采购项目商务要求

（一）供货要求

1、供应商所供设备须符合国家的相关规定，负责将所供设备送至采购人指定地点。

2、设备安装所涉及的有关零配件均由供应商提供。

（二）报价要求

1、供应商所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，如同时以人民币及外币报价，以人民币报价为准。

2、本项目磋商报价均包含设备供货、设计、其他附件、安装配件、配套设施、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料相关部门验收及质保期内的维护保养等投标和履约过程可预见或不可预见的一切费用，采购人不再支付任何费用。

（三）交货、完工期

1、自合同签订之日起90个日历日内完成交货、安装和调试,经验收合格后交付采购人使用。

（四）货物、安装调试及质量要求

1、供应商必须对本项目包组整体进行响应，不得分拆，且要提供完整的技术资料，成交后不得把成交项目转包或分包他人，成交供应商把成交项目转包、分包他人，采购人有权终止违约成交供应商的供货权，由此造成的损失由违约成交供应商承担。

2、货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、成交供应商需负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

4、成交供应商必须向采购人提供本项目采购的所有设备、系统的调试安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合采购人完成项目相关工作。

5、包装、运输、交货安装及调试

①包装、运输：设备符合运输及包装要求，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担，包装费及运输费由成交供应商承担。

②交货安装及调试：成交供应商负责设备的安装和调试，并负责调试设备到最佳状态，按照国家相关验收规范进行调试，达到验收标准。

6、供应商报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供不低于原来配置的设备，则按违约处理。

7、产品必须完好无破损，数量、质量及指标不低于竞争性磋商文件中的要求。

8、如供应商所提交的产品出现货不对板或有瑕疵影响正常使用等情况，采购人有权无条件退货，要求供应商在规定时间内重新提供，因此产生的费用由供应商承担。

9、供应商在实际供货时，若未能达到竞争性磋商文件和响应文件中的有关要求，采购人有权拒绝验收，供应商必须无条件退货。因货物出现质量问题给采购人造成损失的，采购人有权单方面终止合同，并向供应商索赔。

10、采购人有权对供应商提供的产品进行抽检及质量检测，检测结果应符合相关质量要求、竞争性磋商文件中的参数要求以及国家相关强制性要求。

11、供应商负责设备的包装、运输及装卸，包装方式应适应所选择的运输方式，并应确保该包装足以抵御运输或其他物理移转过程中对设备的影响，使设备安全、完好的运抵交货地和能被安全、完好的储存、再次运输等。

12、供应商提前做好安装调试前的准备工作，严格作业现场的安装调试工艺和操作规程，加强质检人员的投入，明确安装调试过程中的人员质量职责，技术管理人员对安装调试作业人员都应事先进行全面技术交底，保障设备的安装调试工作符合相关技术要求。

（五）验收要求

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3、成交供应商应将该项目的设计施工图纸及有关资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担。

5、如果所投设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证所投设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

6、成交供应商保证所提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

7、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

（六）质保期及售后服务

1、若无特别要求，本项目质保期为≥1年，若成交供应商提供更优质的服务，则按成交供应商的标准执行。质保期外终身维护，且维修只收取零配件成本费用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过3日则质保期重新计算。免费保修期内维修不超过3次（此维修仅限于核心零部件非人为因素的更换），若维修次数超过3次的，质保期自第4次维修结束日起计算延长1年。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2、如供应商质保期期限标准不满足竞争性磋商文件要求的，供应商须承诺质保期期限不低于竞争性磋商文件的要求（易耗易损设备、人为破坏、不可抗拒外力造成故障除外）。

3、质保期内，所有设备、保修服务方式均为由成交供应商指派专业人员上门保修，提供定期上门技术服务，24小时不间断技术支持，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，成交供应商有责任为采购人提供长期维修服务和技术支持。

4、成交供应商中标后，应在广东省内设有售后服务点，质保期内出现不能明确的故障时，或在收到采购人紧急情况维修通知后，成交供应商应尽力配合进行检查，30分钟内做出响应、2小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，在24小时内派专人到达现场维修，一般故障24小时内排除。

5、质保期内，如因配件损坏等原因导致维修时间超过24小时的，成交供应商须免费向采购人提供同等级的备用设备。设备维修完毕正常运作后，成交供应商须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案，其中产生的费用均由成交供应商承担。

6、质保期内的故障报修，若成交供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其它权力不受影响。

7、所投产品需按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，成交供应商须无条件退货或更换同类产品。

8、在备件停止生产的情况下，成交供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件。

9、为保证设备的正常使用和日常维护，成交供应商需对采购人设备管理人员和操作人员进行技术培训。

10、技术培训

①现场培训：成交供应商应对使用单位操作人员及维护人员提供现场技术培训，直至采购人基本掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

②采购人受训人员的培训费用（含资料、培训教师报酬费等）由成交供应商承担。培训方式：技术培训、操作培训。培训时间地点及受训人员，由采购人确定受训人员，双方商定时间地点。

（七）付款方式

1、所有设备安装调试完成并经验收合格后3个月内一次性无息付清。

【注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。】

第三部分、供应商须知

一、说明

(一)适用范围

竞争性磋商文件适用于本采购邀请中所述项目的采购。

(二)定义

1．“采购人”是指：英德市英德中学。

2．“采购代理机构”是指：清远市恒辉招标有限公司。

3．“供应商”是指符合竞争性磋商文件要求，有意向参加竞争的法人、或其他组织、或自然人。

4．“合格的供应商”是指:

(1)符合符合竞争性磋商文件的要求。

(2)符合法律、法规和竞争性磋商文件的相关要求。

5．“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

6．“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、商务、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。亦称“磋商响应文件”。

7．“法定代表人”是指：依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。即法人机构营业执照登记并依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的主要负责人（如：工厂的厂长、公司的董事长或总经理等）。

8．“负责人”是指：非法人机构营业执照登记并对该机构负有经营管理责任的人员，如分公司负责人，或个体户的经营者或投资人等。

(三)合格的服务

1.“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。如采购文件中没有提及采购货物来源地，供应商所投的货物均应是合法生产、符合国家有关标准要求、实质性响应采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求的本国货物。

2．“服务”是指：除货物和工程以外的其他采购对象。其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。

3．供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如有，由此引起的一切责任由供应商承担。

4．如无特别说明，本项目不允许供应商分包。允许成交供应商分包的，供应商须在竞争性磋商响应文件中载明分包承担主体。分包承担主体当具备相应的资格条件，且不得再次分包。

(四)磋商费用

1．供应商应承担所有与准备和参加磋商的有关费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本项目向成交供应商收取成交服务费。成交服务费定额收取，服务费金额为人民币捌仟元整（￥8,000.00元）。成交供应商须于收到采购代理机构结果通知之日起三个工作日内以汇款（或现金）方式向采购代理机构支付项目的成交服务费。

二、竞争性磋商文件

(五)竞争性磋商文件的构成

1．竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)采购邀请函

(2)采购项目内容

(3)供应商须知

(4)拟签订的合同文本

(5)竞争性磋商响应文件格式

(6)在磋商过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

2．供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。若供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

三、磋商响应文件的编制

(六)磋商响应文件编制基本要求

1．供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

2．供应商提交的竞争性磋商响应文件及其与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

3．竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

4．如因供应商竞争性磋商响应文件只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.供应商必须对所投项目整体进行投标。

(七)计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

(八)磋商报价要求

1．供应商最终总报价为完成本项目所需费用的总和，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同履行过程中，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2．成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、保证金

(九)磋商保证金（本项目不要求缴纳磋商保证金）

(十)履约保证金（本项目不要求缴纳履约保证金）

六、磋商响应文件的份数、签署、封装和递交

(十一)磋商响应文件的份数和封装

1．竞争性磋商响应文件一式三份（正本一份，副本二份）。

2．供应商可将竞争性磋商响应文件正本、副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

3．竞争性磋商响应文件的封装袋正面应当标明：

(1)采购项目编号

(2)采购项目名称

(3)包（组）号（如有）及磋商服务名称

(4)供应商名全称

(5)日期

4．竞争性磋商响应文件的签署及规定

(1)竞争性磋商响应文件的每一页都应由供应商代表用姓或姓的首字母亲笔签字（或加盖供应商公章），或加盖骑缝供应商公章，否则，所涉的有关文件、资料将面临被评定为无效的风险，由此产生的一切责任由供应商承担。

(2)竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

(3)竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在竞争性磋商响应文件中。

(4)竞争性磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

(5)竞争性磋商文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

(6)竞争性磋商文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（或投标）专用章等代替，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

(十二)磋商响应文件的递交

1．供应商须将竞争性磋商响应文件密封提交。密封封口处应加盖供应商法人公章或递交人签字。

2．如果竞争性磋商响应文件未按要求标记，采购人或采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

3．所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时点前递交至指定地点。

4．采购代理机构将拒收或原封退回递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何文件。磋商时，应磋商小组要求作出的修改或承诺除外。

七、磋商的步骤

(十三)竞争性磋商文件的澄清

1．任何要求对竞争性磋商文件进行澄清或修改的供应商，均应以书面形式（包括纸质的文件、信件、电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等数据电文）在规定的时间内通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构对供应商所要求澄清的内容予以答复（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）。必要时，采购人或采购代理机构将组织相关专家进行论证。采购人或委托的采购代理机构认为理由成立的，应当修改竞争性磋商文件或重新组织采购活动。

2．无论出于何种原因，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行澄清或修改。

3．任何澄清或修改文件均须以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）所有已获取竞争性磋商文件的供应商，并作为竞争性磋商文件的组成部分。

4．供应商在规定的时间内未要求对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，由磋商小组进行评判。

5．竞争性磋商文件的澄清、修改或补充文件在同一内容上表述不一致时，以最后发出的书面文件（或以法定网站上公告方式通知，由供应商自行下载）为准。

(十四)磋商

1．磋商小组与符合相应资格条件的供应商磋商。

2．审查竞争性磋商响应文件是否对竞争性磋商文件作出实质性的响应（详见附件1：资格性和符合性检查表）。

3．磋商小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商，竞争性磋商文件标示“★”符号（不可负偏离）的条款除外。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

4.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5．竞争性磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则，以有利于项目的顺利实施为前提。

6．最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价的时间由磋商小组视磋商进程而决定）。在磋商中，除磋商小组调整或修改采购需求内容外，采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。当成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

7．在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法人代表（负责人）或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

8．最终报价结束后，进入综合评议阶段，由磋商小组对供应商的技术、商务、价格等方面进行综合评价（详见附件2：评分细则附表），并推荐综合总得分最高的为本项目成交供应商。

9．采购代理机构对磋商过程内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

(十五)确定成交供应商

1．磋商小组推荐综合总得分最高的供应商为本项目成交供应商。若综合总得分相同，推荐最终报价最低的供应商为成交供应商；若综合总得分、最终报价得分均相同，推荐技术部分得分较高的供应商为成交供应商；若综合总得分、最终报价得分、技术部分得分均相同，根据有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标，推荐供应商的排名。

2．成交供应商确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布成交公告同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

九、质疑和投诉

(十六)质疑

1．如供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标（或成交）结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

2．质疑函应当按照规定的格式执行，否则，因此产生的不利后果由供应商自行承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

3．供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或政府采购代理机构可以不予受理。

(十七)投诉

1．如质疑供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

2．投诉书应按照规定的格式执行，否则，因此产生的不利后果由供应商自行承担。供应商可以在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”下载该格式。

十、授予合同

(十八)签订合同

1．如无特殊说明，成交供应商自成交通知书发出之日起七个工作日内须提供合同初稿给采购人审核。

2．如无特殊说明，采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按竞争性磋商文件要求和竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同。所签订的采购合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，也不得向成交供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

(十九)授予合同时变更数量的权力

1．采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容以书面形式报采购监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监管部门备案。

2．采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

十一、项目验收

(二十)项目验收

采购人将在成交供应商履行完合同义务后组织验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十二、适用法律

(二十一)适用法律

1．采购人、采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用其配套的法规、规章、政策。

2．本项目竞争性磋商文件的最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

附件1：资格性和符合性检查表

| 资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| --- | --- |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【响应文件中提供《资格承诺函》（详见响应文件格式）】。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【响应文件中提供《资格承诺函》（详见响应文件格式）】。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：【响应文件中提供《响应承诺书》（详见响应文件格式）】。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）【响应文件中提供《资格承诺函》（详见响应文件格式）】 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。【以资格审查人员于项目进行资格性检查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，响应文件中需附有相关证明资料。】 |
|  | 公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：①被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。③以联合体形式参与采购活动的供应商。【响应文件中提供《响应承诺书》（详见响应文件格式）】 |
| 其他实质性响应要求 | 已按竞争性磋商文件要求递交完整的竞争性磋商响应文件。 |
|  | 投标报价没有超出本项目采购预算。 |
|  | 没有出现串通投标的情况。 |
|  | 没有出现法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他被评定为无效的情况。 |

注：

1．供应商须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其竞争性磋商响应文件将会被评定为无效。

2．不通过“资格性和符合性检查”的供应商，不得参加以后阶段的评审。

附件2：评分细则附表

评分细则附表

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商价格 | 30分 | 30分 | 磋商报价得分=(磋商基准价÷最后磋商评审价格)×价格分值 注：1.“磋商基准价”是指最后磋商评审价格当中的最低价格。 |  |
| 技术 部分 | 47分 | 35分 | 根据供应商对本采购文件第二部分、采购项目内容之“一、采购项目需求”之“（二）采购项目技术要求“之“标示“●”符号设备”的响应情况进行评审。 | 完全响应或优于采购文件要求得35分，每负偏离一项扣0.5分，最高扣至本项得0分。【注：“（二）采购项目技术要求”之“主要参数”项下的每1个序号形式为（1）（2）（3）........作为一项。】 |
|  |  | 12分 | 项目实施方案 | 根据“第二部分、采购项目内容”之“（三）交货、完工期”及“（四）货物、安装调试及质量要求”提供的项目实施方案（包括①进度计划方案；②供货、安装调试方案；③质量保证方案）进行评审： ①方案完全满足且优于采购要求的，得12分； ②方案完全满足采购要求的，得8分； ③方案不能完全满足采购要求的，得4分； ④未提供或其他，得0分。 |
| 商务部分 | 23分 | 12分 | 售后服务方案 | 根据“第二部分、采购项目内容”之“（六）质保期及售后服务”提供的售后服务方案（包括①质保期及质保期内的维护保养；②响应时间及解决问题效率；③备品备件供应；④售后人员配置；⑤培训支持）进行评审： ①方案完全满足且优于采购要求的，得12分； ②方案完全满足采购要求的，得8分； ③方案不能完全满足采购要求的，得4分； ④未提供或其他，得0分。 |
|  |  | 5分 | 根据供应商拟投入本项目负责人实力情况进行评审。【该项评分以供应商提供人员相关证书复印件及供应商为其购买的2025年9月份或之后任意一个月的社保证明作为评审依据。】 | 具有电子信息工程或通信工程或计算机等相关专业中级或以上职称的，得5分。 |
|  |  | 6分 | 根据所投产品（全彩筒机或监控硬盘）自2022年1月1日起至本项目响应文件提交截止时间止的销售业绩进行评审（有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准）。【该项评分以提供合同关键页（包括采购内容、签约日期、双方盖章）作为评审依据。】 | 每提供1个销售业绩的，得2分；最高得6分。 |
|  |  |  |  | 注：①所投产品（全彩筒机或监控硬盘）指供应商拟投入本项目的产品，产品信息须包含品牌及型号；②合同乙方可以为供应商或制造商或其他供应商。 |

注：供应商提供的证明文件须真实、有效。

第四部分、拟签订的合同文本

合 同 书

采购项目编号：QYHH2025-115

采购项目名称：英德中学校园加装电子监控设备

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充。

合同

甲方：英德市英德中学                            乙方：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

地址：                                          地址：

根据           （项目编号：       ）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》、及有关法律、法规要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列产品。

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... | ........... |  |  |  |  |  |

总金额包括了设备供货、设计、其他附件、安装配件、配套设施、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料相关部门验收及质保期内的维护保养等投标和履约过程可预见或不可预见的一切费用，甲方不再支付任何费用。

二、合同金额

合同金额为人民币大写：        （￥：      元）。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：

2.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

2.2符合竞争性磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2.3货物来源国官方标准。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.自合同签订之日起   个日历日内完成交货、安装和调试,经验收合格后交付甲方使用。

2.交货方式及交货地点：乙方送货上门至甲方指定交货地点。

五、付款方式

1.所有设备安装调试完成并经验收合格后3个月内一次性无息付清。

【注：因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。】

六、质保期及售后服务要求

1.若无特别要求，本项目质保期为   年，若乙方提供更优质的服务，则按乙方的标准执行。质保期外终身维护，且维修只收取零配件成本费用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过3日则质保期重新计算。免费保修期内维修不超过3次（此维修仅限于核心零部件非人为因素的更换），若维修次数超过3次的，质保期自第4次维修结束日起计算延长1年。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2.如乙方质保期期限标准不满足竞争性磋商文件要求的，乙方须承诺质保期期限不低于竞争性磋商文件的要求（易耗易损设备、人为破坏、不可抗拒外力造成故障除外）。

3.质保期内，所有设备、保修服务方式均为由乙方指派专业人员上门保修，提供定期上门技术服务，24小时不间断技术支持，由此产生的一切费用均由乙方承担，乙方有责任为甲方提供长期维修服务和技术支持。

4.乙方中标后，应在广东省内设有售后服务点，质保期内出现不能明确的故障时，或在收到甲方紧急情况维修通知后，乙方应尽力配合进行检查，   分钟内做出响应、    小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，在    小时内派专人到达现场维修，一般故障     小时内排除。

5.质保期内，如因配件损坏等原因导致维修时间超过24小时的，乙方须免费向甲方提供同等级的备用设备。设备维修完毕正常运作后，乙方须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报甲方备案，其中产生的费用均由乙方承担。

6.质保期内的故障报修，若乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

7.所投产品需按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，乙方须无条件退货或更换同类产品。

8.在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件。

9.为保证设备的正常使用和日常维护，乙方需对甲方设备管理人员和操作人员进行技术培训。

10.技术培训

①现场培训：乙方应对使用单位操作人员及维护人员提供现场技术培训，直至甲方基本掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

②甲方受训人员的培训费用（含资料、培训教师报酬费等）由乙方承担。培训方式：技术培训、操作培训。培训时间地点及受训人员，由甲方确定受训人员，双方商定时间地点。

七、验收

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.乙方应将该项目的设计施工图纸及有关资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担。

5.如果所投设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排补货、换货，以保证所投设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.乙方保证所提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

7.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付本合同总价的1%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的1‰向乙方偿付违约金。

4.乙方所交货物品名、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修、包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任一方可向甲方所在地人民法院诉讼处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后15日内（在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题）。向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担.

十二、其它

1.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承 担相应责任。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

3.本合同合计    页A4纸张，缺页或多页之合同均为无效合同。

4.合同正本   份，甲方持   份，乙方持   份，具有同等法律效力，合同自签字之日起即时生效。

甲方： (盖章)                           乙方：  (盖章)

法人代表：                              法人代表：

签约代表 ：                             签约代表 ：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户行：

开户账号：

签约地点：

签约日期：    年     月      日         日期：      年      月      日

第五部分、竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  | 见磋商响应文件第（）页 |

采购项目名称:                 采购项目编号：

注：供应商须按“评分细则附表”的内容，或竞争性磋商文件另有要求的内容，或供应商认为需附上的内容进行填写。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

(一)响应函

清远市恒辉招标有限公司：

依据贵公司组织采购的采购项目名称（采购项目编号)的磋商采购货物、服务及工程的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份，副本 贰 份。

磋商响应文件应包含以下内容：

1．自查表

2．资格性文件

3．商务部分

4．技术部分

5．价格部分

在此，我方声明如下：

(1)同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

(2)磋商有效期为递交竞争性磋商响应文件之日起 90 天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

(3)我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

(4)我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

(5)我方承诺在本次竞争性磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

(6)我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

(7)我方同意按竞争性磋商文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

(二)法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

1．法定代表人（负责人）资格证明书

清远市恒辉招标有限公司：

采购项目名称：                    采购项目编号：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），联系电话：       。

特此证明。

说明：1．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2．将此证明书提交对方作为合同附件。

3．供应商须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2．法定代表人（负责人）授权委托书

清远市恒辉招标有限公司：

采购项目名称:                         采购项目编号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺，联系电话：       ；邮箱：       ；有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

说明：1．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2．将此证明书提交对方作为合同附件。

3．供应商签字代表为供应商法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

4．供应商须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

供应商代表签字：

日期：   年   月   日

(三)采购供应商反商业贿赂承诺书

清远市恒辉招标有限公司：

为确保采购活动的顺利实施，促进清远市采购工作健康发展，在（采购项目名称）（采购项目编号）采购活动中，我单位在此庄严承诺:

1．在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购定单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7．不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8．尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9．不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．如违反以上承诺，愿接受采购监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11．若出现上述行为，我公司及参与报价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

注：供应商必须按此格式要求承诺，不得对实质性内容作出修改，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

供应商（加盖公章）：

日期：         年     月     日

(四)响应承诺书

清远市恒辉招标有限公司：

在（采购项目名称）（采购项目编号）采购活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3．自愿参加本项目的磋商，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．有良好的历史诚信记录。

5．没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动。

6．本公司（企业）的法定代表人（负责人）与本项目其他供应商的法定代表人（负责人）不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

7. 没有以联合体形式参与采购活动。

8．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

9．没有违反法律、行政法规规定的其他条款。

我单位若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

注：供应商必须按此格式要求承诺，不得对实质性内容作出修改，否则，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

(五)资格承诺函

清远市恒辉招标有限公司：

我方（供应商名称）参与（项目名称）（项目编号）的采购活动，现承诺如下：

我方具有符合采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。在采购项目评审（评标）环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合采购文件规定的供应商资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（六）资格性要求

根据本项目对供应商资格的要求，请供应商在此按顺序附上相应的证明文件。

三、商务部分

(一)采购项目商务要求响应表

采购项目名称:                           采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 竞争性磋商响应文件实际响应情况 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．供应商必须对竞争性磋商文件“第二部分、采购项目内容”之“二、采购项目商务要求”列出的条款逐条响应。如有缺漏项，缺漏项按负偏离响应处理。

2．“是否偏离”栏，比照竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应文件承诺，选择“无偏离”，“负偏离”，“正偏离”三种情况之一如实填写。

3．“偏离简述”栏，响应为“无偏离”的，则无需填写此栏；响应为“正/负偏离”的，须如实填写正/负偏离的情况

4．供应商须具体、明确地响应竞争性磋商文件的商务要求，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；构成提供虚假材料的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效外，我公司将向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

5．供应商可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

6．如供应商提供的《采购项目商务要求响应表》与响应文件其他内容有矛盾，则以此表的响应情况为准，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

四、技术部分

(一)采购项目需求条款偏离表

采购项目名称:                           采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件采购要求 | 竞争性磋商响应文件实际响应情况 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．供应商如对竞争性磋商文件“第二部分、采购项目内容”之“一、采购项目需求”当中的条款有偏离的（无论正偏离或负偏离），须在上表中逐一列出，否则，视为对需求条款完全响应，毫无偏离。

2．“是否偏离”栏，比照竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应文件承诺，选择“负偏离”，“正偏离”两种情况之一如实填写。

3．“偏离简述”栏，响应为“正/负偏离”的，须如实填写正/负偏离的情况。

4．供应商须具体、明确地响应竞争性磋商文件的采购要求，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理；构成提供虚假材料的，其竞争性磋商响应文件将被评定为无效外，我公司将向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

5．供应商可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

(二)实施方案

采购项目名称:               采购项目编号：

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

(三)售后服务方案

采购项目名称:                  采购项目编号：

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

（一）报价一览表

采购项目名称：                         采购项目编号：

| 磋商总报价 （人民币/元） | 大写 元（小写 ¥ ） |
| --- | --- |
| 交货、完工期 |  |
| 备注 |  |

注：

1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、供应商务必仔细核对《报价一览表》的报价数额是否正确，避免出现错误。

3、磋商总报价的小数点后保留两位有效数。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（二）报价明细表

采购项目名称：                     采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商名称、地址 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．竞争性磋商响应文件中的《报价明细表》至少须包含本表所列项目内容。供应商可根据实际情况自行增加表中所涉项目，但所列项目必须能反映磋商价格的具体构成。

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日